Para:

Ottawa Engenharia

Carlos Mauro

Fone: 31 3418-2175

e-mail:ottawaeng@terra.com.br

Proposta de Fornecimento

Apresentamos proposta de fornecimento de Sistema de Queima de Biogás, destinado à estação de tratamento de esgoto.

1.	APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

A presente proposta engloba os principais equipamentos de um sistema de queima de biogás para uma estação de tratamento de esgoto que se utiliza do método anaeróbio. O objetivo deste sistema é realizar a oxidação segura do metano e dos gases odorantes.

O sistema é composto pelos seguintes itens, listados na ordem do fluxo do biogás:

|  | Numeração |  | Item |  | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | no Esquema |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Purgador automático 2”, baseado em sifão de 250mm, inox, | 1 |  |
|  |  |  | flange ABNT |  |  |
| - |  |  | Conjunto Parafusos/Porca Inox M16 100mm | 4 |  |
| 2 |  |  | Válvula de bloqueio manual tipo borboleta wafer 2", disco em | 1 |  |
|  |  |  | inox e corpo em Fofo, flange ABNT |  |  |
| 3 |  |  | Curva flangeada em inox com pé 2” | 1 |  |
| - |  |  | Chumbador PBA Inox 3/8” x 3” | 4 |  |
| - |  |  | Conjunto Parafusos/Porca Inox M16 50mm | 4 |  |
| - |  |  | Junta RF 2” de papelão hidráulico 2 mm | 1 |  |
| 4 |  |  | Tubo de subida 2” 1,3m, inox, flange ABNT/ rosca BSP 1" | 1 |  |
| 5 |  |  | Válvula corta-chama 1" contra deflagração para tubulação 1", | 1 |  |
|  |  |  | corpo em ferro nodular e colmeia em inox, rosca BSP 1" |  |  |
|  |  |  | Queimador de biogás automático 7/8" com alimentação solar, |  |  |
| 6 |  |  | faixa de vazão de biogás de 15 a 200 m3/dia, partes metálicas | 1 |  |
|  |  |  | em aço inox, rosca BSP 1", Biochama LGM 2.3 |  |  |
| 7 |  |  | Pilar de concreto (NÃO FORNECIDO) | - |  |

www.biochama.com.br

Rua Luiz França, 613 lj 2 - Cajuru – Cuiritba – PR. Fone/fax: 41-3528-9723 e 41-98883-7485 comercial@biochama.com.br

Os itens a serem fornecidos estão representados no diagrama esquemático a seguir, seguindo a numeração da tabela anterior:

- GARANTIA em fábrica - 01 ano contra defeitos de fabricação.

- PREÇO: R$ 9.600,00

      - Não está inclusa a instalação e a tubulação de interligação.

      - Impostos todos inclusos – MicroEmpresa optante pelo Simples Nacional.

- PRAZO DE ENTREGA - de 10 dias - sujeito a disponibilidade de estoque* + dias transporte. *Caso não tenha a Válvula corta-chamas em estoque altera para 40 dias

- VALIDADE DA PROPOSTA - 30 dias.

- PRAZO DE PAGAMENTO – 50% para confirmação do pedido e 50% para 30 dias, mediante aprovação cadastral.

- FRETE :  CIF – Município de Sem Peixe- MG.

- AÇÕES A CARGO DO CLIENTE

    - Instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

    - Instalação do sistema conforme orientação do fabricante.

- DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM ESTA PROPOSTA

  - Manual de Apresentação do Sistema de Queima de Biogás (apresenta de forma geral os itens que a Biochama pode fornecer, não se trata de uma proposta técnica específica para este orçamento);

    - Manual do Queimador LGM 2.3.

Curitiba, 12 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

|  | Cristiane Eifler |
| --- | --- |
|  | Rua Luiz França, 613 lj 2 - Cajuru – Cuiritba – PR. |
|  | Fone/fax: 41-3528-9723 e 41-98883-7485 |
| www.biochama.com.br | comercial@biochama.com.br |