## Planilha Orçamentaria
|  |  | Título | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Agente | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
|  |  | Tipo de obra/serviço | Reforma de Unidade Básica de Saúde |  |  |  | Data: 21/05/2019
|  |  | Nome do Empreendimento | UBS - Unidade Básica de Saúde Bairro: Frei Galvão |  | Tabela base: | CPOS 175
ÍTEM |  | CÓDIGO | MATERIAL | QUANT./Unidade |  | PREÇO (UN) | BDI 20% | CUSTO
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 0
1.0 | COMBATE E PREVENÇÃO Á INCÊNDIO | [6 empty] | 0
1.1 |  | 50.01.130 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2", porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30m [2x15m] | 3 | unid. |  | 0 | 0
1.2 |  | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas. | 1 | unid. |  | 0 | 0
1.3 |  | 46.07.070 | Tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | 84 | mts |  | 0 | 0
1.4 |  | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | 1 | unid. |  | 0 | 0
1.5 |  | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | 4 | unid. |  | 0 | 0
1.6 |  | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | 4 | unid. |  | 0 | 0
1.7 |  | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | 3 | unid. |  | 0 | 0
1.8 |  | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | 45 | m |  | 0 | 0
1.9 |  | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | 120 | unid. |  | 0 | 0
1.10 |  | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | 40 | unid. |  | 0 | 0
1.11 |  | 38.23.220 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm | 30 | unid. |  | 0 | 0
1.12 |  | 39.29.110 | Cabo de cobre flexível de 1,5mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases - para instalação de botoeira de alarme 1,5mm | 800 | mts |  | 0 | 0
1.13 |  | 38.04.040 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | 70 | unid. |  | 0 | 0
1.14 |  | 50.05.080 | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | 21 | unid. |  | 0 | 0
1.15 |  | 43.10.290 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h | 1 | unid. |  | 0 | 0
1.16 |  | 50.01.190 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | 1 | unid. |  | 0 | 0
1.17 |  | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | 11 | unid. |  | 0 | 0
1.18 |  | 39.29.113 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | 150 | mts |  | 0 | 0
1.19 |  | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | 25 | unid. |  | 0 | 0
1.20 |  | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 1 | unid. |  | 0 | 0
1.21 |  | 48.02.007 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000lts | 1 | unid. |  | 0 | 0
1.22 |  | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | 3 | unid. |  | 0 | 0
1.23 |  | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | 2 | unid. |  | 0 | 0
2.0 | SERVIÇOES PRELIMINARES | [6 empty] | 0
2.1 |  | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | 6 | m² |  | 0 | 0
2.2 |  | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 12.15 | m² |  | 0 | 0
2.3 |  | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro (prédio odonto) | 80 | m² |  | 0 | 0
2.4 |  | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro (prédio odonto) | 80 | m² |  | 0 | 0
2.5 |  | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 3.48 | m² |  | 0 | 0
2.6 |  | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 2.75 | m³ |  | 0 | 0
3.0 | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 0
3.1 |  | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | 17.34 | m² |  | 0 | 0
4.0 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [6 empty] | 0
4.1 | Broca Ø 30cm | 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | 15 | m |  | 0 | 0
4.2 | Baldrame 20X30 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 1.01 | m³ |  | 0 | 0
4.3 |  | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | 0.17 | m³ |  | 0 | 0
4.4 |  | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 5.07 | m² |  | 0 | 0
4.5 |  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 20.85 | kg |  | 0 | 0
4.6 |  | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 7.72 | kg |  | 0 | 0
4.7 |  | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.51 | m³ |  | 0 | 0
4.8 |  | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | 0.06 | m³ |  | 0 | 0
4.9 |  | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | 4.23 | m² |  | 0 | 0
4.10 | Alvenaria 14x19x39 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | 24.64 | m² |  | 0 | 0
4.11 |  | 17.02.020 | Chapisco | 49.28 | m² |  | 0 | 0
4.12 |  | 17.02.120 | Emboço comum | 49.28 | m² |  | 0 | 0
4.13 |  | 17.02.220 | Reboco | 49.28 | m² |  | 0 | 0
4.14 |  | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 1.63 | m³ |  | 0 | 0
4.15 | Pilar 20x15 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | 6 | m² |  | 0 | 0
4.16 |  | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 33.32 | kg |  | 0 | 0
4.17 |  | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | 5.45 | kg |  | 0 | 0
4.18 |  | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | 0.4 | m³ |  | 0 | 0
5.0 | ESQUADRIAS E GRADIL | [6 empty] | 0
5.1 |  | 23.09.550 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm | 1 | unid |  | 0 | 0
5.2 |  | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | 2 | unid |  | 0 | 0
5.3 |  | 24.02.080 | Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida | 1.68 | m² |  | 0 | 0
5.4 |  | 23.09.052 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | 2.31 | unid |  | 0 | 0
5.5 |  | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | 1.68 | m² |  | 0 | 0
5.6 |  | 28.05.070 | Cadeado de latão com cilindro, de alta segurança com 16 pinos e tetra-chave - 70mm | 2 | unid |  | 0 | 0
5.7 |  | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | 4 | cj. |  | 0 | 0
5.8 |  | 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | 2.1 | m² |  | 0 | 0
5.9 |  | 28.05.060 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | 1 | unid |  | 0 | 0
5.10 |  | 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | 10.26 | m² |  | 0 | 0
6.0 | COBERTURA | [6 empty] | 0
6.1 |  | 16.33.022 | Rufo em chapa de aço galvanizada nº24, corte 0,33m (muro bloco de concreto) | 8.45 | m |  | 0 | 0
6.2 |  | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m (abrigo compressor) | 80 | m² |  | 0 | 0
6.3 |  | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana (abrigo compressor) | 80 | m² |  | 0 | 0
6.4 |  | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | 4.55 | m |  | 0 | 0
6.5 |  | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 9.1 | m |  | 0 | 0
7.0 | PINTURA | [6 empty] | 0
7.1 |  | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | 49.28 | m² |  | 0 | 0
7.2 |  | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 49.28 | m² |  | 0 | 0
7.3 |  | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 3.36 | m² |  | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 0
7.1 |  | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | 1.83 | m² |  | 0 | 0
7.2 |  | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | 0.72 | m² |  | 0 | 0
7.3 |  | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | 2 | UNID |  | 0 | 0
7.4 |  | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 60 | m |  | 0 | 0
7.5 |  | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 50 | mt |  | 0 | 0
7.6 |  | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | 1 | UNID |  | 0 | 0
7.7 |  | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | 50 | mt |  | 0 | 0
7.8 |  | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | 4 | UNID |  | 0 | 0
7.9 |  | 48.05.040 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | 4 | UNID |  | 0 | 0
7.10 |  | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 200 | mt |  | 0 | 0
7.11 |  | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | 4 | UNID |  | 0 | 0
7.12 |  | 46.18.089 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN-10, DN= 50mm | 4 | UNID |  | 0 | 0
8.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [6 empty] | 0
8.1 |  | 55.01.020 | Limpeza final da obra | 17.34 | m² |  | 0 | 0

## Cronograma
Título: CRONOGRAMA FINANCEIRO
Agente: Prefeitura Municipal de Potim
Tipo de obra: Reforma
Nome do empreendimento: Reforma Unidade Básica de Saúde - Bairro: Frei Galvão
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 15 | 30 | 45 | 60
1.0 | Prevenção e Combate á Incêndio | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 13657.632 | 13657.632 | 13657.632 | 13657.632 | ok
2.0 | Serviços preliminares |  | 50% | 50%
|  |  | 3443.18 | 3443.18 |  | ok
3.0 | Locação da obra | 100%
|  | 189.35 |  |  |  | ok
4.0 | Fundação/Estrutura |  | 100%
|  |  | 7186.27 |  |  | ok
5.0 | Esquadria/Gradil |  |  | 100%
|  |  |  | 13025.52 |  | ok
6.0 | Cobertura |  |  |  | 100%
[5 empty] | 15058.53 | ok
7.0 | Pintura |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 1010.205 | 1010.205 | ok
8.0 | Instalações hidraulicas | 50% | 50%
|  | 11104.635 | 11104.635
9.0 | Limpeza final da obra |  |  |  | 100%
216.4
TOTAL |  | 24951.617 | 35391.717 | 31136.537 | 29942.767
TOTAL GERAL | 121422.65
Potim, 21 de maio de 2019
Representante Técnico - Guilherme Santos Sampaio |  |  |  | Erica Soler Santos de Oliveira
Arquiteto e Urbanista - Divisão de Planejamento |  |  |  | Prefeita Municipal
CAU - A130732-0