## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EMEI PROF.ª PATRÍCIA C. C. MELO | [6 empty] | 2022-07-06
LOCAL: Rua Bahia, S/N - Potim
BASE SINAPI: 04/2022 - SEM DESONERAÇÃO
SIURB: | 2022-01-01
BASE CDHU Nº: 185 - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO obs: BDI = 24,96% | QUANTIDADE | SUBTOTAL
OBJETO: Reforma - Escola EMEI PROF.ª PATRÍCIA C. C. MELO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² |  | 0 | 2.5 | 0
1.2 | 02.09.030 | CDHU | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1KM | m² |  | 0 | 179.82 | 0
1.3 | 02.02.150 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unidmes |  | 0 | 6 | 0
1.4 | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | unid |  | 0 | 1 | 0 | .
1.5 | 45.01.020 | CDHU | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=3/4' | unid |  | 0 | 1 | 0
|  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 0 |  | 0
1.6 | 03.02.040 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ |  | 0 | 1.26 | 0
1.7 | 04.03.040 | CDHU | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² |  | 0 | 6.25 | 0
1.8 | 03.08.040 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO (DEMOLIÇÃO DE TOLDO) | m² |  | 0 | 166.44 | 0
1.9 | 04.09.040 | CDHU | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA | unid |  | 0 | 1 | 0
1.10 | 04.09.060 | CDHU | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS | m |  | 0 | 10 | 0
1.11 | 04.10.060 | CDHU | RETIRADA DE DOBRADIÇA | unid |  | 0 | 2 | 0
1.12 | 03.10.140 | CDHU | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | m² |  | 0 | 2013.88 | 0
1.13 | 03.08.200 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | m² |  | 0 | 11.9 | 0
1.14 | 04.30.020 | CDHU | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | m |  | 0 | 309.61 | 0
1.15 | 03.04.020 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | m² |  | 0 | 90.18 | 0
1.16 | 03.01.020 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ |  | 0 | 4.07 | 0
1.17 | 04.30.040 | CDHU | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE | m |  | 0 | 4.3 | 0
1.18 | 04.02.140 | CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | kg |  | 0 | 582.54 | 0
1.19 | 05.04.060 | CDHU | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO | m³ |  | 0 | 10.91 | 0
1.20 | 05.07.050 | CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ |  | 0 | 16.03 | 0
1.21 | 04.21.130 | CDHU | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO (POSTE PADRAO) | unid |  | 0 | 1 | 0
1.22 | 04.08.020 | CDHU | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | unid |  | 0 | 8 | 0
1.23 | 04.40.050 | CDHU | RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO | m² |  | 0 | 227.96 | 0
2.0 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | 17.02.020 | CDHU | CHAPISCO | m² |  | 0 | 94.79 | 0
2.2 | 17.02.140 | CDHU | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA POLIÉSTER | m² |  | 0 | 69.19 | 0
2.3 | 17.02.220 | CDHU | REBOCO | m² |  | 0 | 94.79 | 0
2.4 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/ 2021 | m² |  | 0 | 51.1 | 0
2.5 | 14.20.010 | CDHU | VERGAS, CONTRA VERGAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO | m³ |  | 0 | 0.12 | 0
2.6 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 - (lateral aberta e frontal) | m² |  | 0 | 11.9 | 0
3.0 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
3.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  | 0 | 1862.2 | 0
3.2 | 03.10.100 | CDHU | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | m² |  | 0 | 124.45 | 0
3.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 0 | 124.45 | 0
3.4 | 32.07.090 | CDHU | JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO EM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO | m |  | 0 | 460 | 0
3.5 | 18.12.020 | CDHU | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5X5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMSSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m² |  | 0 | 10.08 | 0
3.6 | 18.11.022 | CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMSSA INDUSTRALIZADA | m² |  | 0 | 40.89 | 0
3.7 | 18.11.032 | CDHU | REVETIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² |  | 0 | 47.26 | 0
3.8 | 17.10.020 | CDHU | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | m² |  | 0 | 89.25 | 0
3.9 | 17.03.040 | CDHU | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO) | m² |  | 0 | 344.97 | 0
3.10 | 13-02-93 | SIURB | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTADOS COM ARGAMASSA E= 8 A 10MM - COM RELEVO | m² |  | 0 | 206.66 | 0
3.11 | 54.04.342 | CDHU | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | m² |  | 0 | 47.24 | 0
3.12 | 18.08.062 | CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA ÁREA INTERNA ESMALTADO ACETINADO, PARA ÁREA COM E AMBIENTE COM TRÁFICO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² |  | 0 | 30.96 | 0
3.13 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (Pinturas Artísticas Fachada e Muro) | m² |  | 0 | 34.68 | 0
4.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
PORTAS
4.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (0,80X2,10M) | m² |  | 0 | 1.68 | 0
4.2 | 25.02.020 | CDHU | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA | m² |  | 0 | 1.68 | 0
4.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Unid |  | 0 | 9 | 0
4.4 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid |  | 0 | 1 | 0
4.5 | 14.30.070 | CDHU | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFILS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | m² |  | 0 | 4.5 | 0
JANELAS
4.6 | 25.01.020 | CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA (fechamento dos elementos vazados) | m² |  | 0 | 10.8 | 0
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
5.1 | 44.03.640 | CDHU | TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO HIDROMECÃNICO, EM LATÃO CROMADOM DN= 1/2' OU 3/4 | unid |  | 0 | 9 | 0
5.2 | 44.03.450 | CDHU | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | unid |  | 0 | 1 | 0
5.3 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid |  | 0 | 10 | 0
5.4 | 16.33.022 | CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | m |  | 0 | 356.53 | 0
5.5 | 49.06.190 | CDHU | GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM | unid |  | 0 | 76 | 0
5.6 | 44.02.062 | CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2CM, ACABAMENTO POLIDO | m² |  | 0 | 3.7 | 0
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
ELETRICA
6.1 | 09-05-72 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60 X 60 CM | unid |  | 0 | 4 | 0
6.2 | 40.02.610 | CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM | unid |  | 0 | 2 | 0
6.3 | 38.21.110 | CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m |  | 0 | 37.39 | 0
6.4 | 38.23.010 | CDHU | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, 50X50 MM | m |  | 0 | 37.39 | 0
6.5 | 38.07.300 | CDHU | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | m |  | 0 | 147.07 | 0
6.6 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m |  | 0 | 133.21 | 0
6.7 | 38.19.030 | CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM | m |  | 0 | 137.86 | 0
6.8 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m |  | 0 | 51.32 | 0
6.9 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid |  | 0 | 2 | 0
6.10 | 41.31.040 | CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 IM DE POTÊNCIA DE 38 A 41 W | unid |  | 0 | 28 | 0
6.11 | 41.31.070 | CDHU | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 IM, POTÊNCIA DE 15 A 24 W | unid |  | 0 | 28 | 0
6.12 | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid |  | 0 | 11 | 0
6.13 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid |  | 0 | 26 | 0
6.14 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid |  | 0 | 2 | 0
6.15 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 0 | 4 | 0
6.16 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid |  | 0 | 4 | 0
6.17 | 61.15.020 | CDHU | TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10A - 250 V | unid |  | 0 | 5 | 0
6.18 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 (h=1,00m) | unid |  | 0 | 1 | 0
6.19 | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid |  | 0 | 4 | 0
6.20 | 68.01.600 | CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG H = 7,00 m | unid |  | 0 | 1 | 0
|  |  | TUDO PEAD ENVELOPADO EM CONCRETO |  |  | 0 |  | 0
6.21 | 06.01.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1 OU 2 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ |  | 0 | 15.55 | 0
6.22 | 06.12.020 | CDHU | ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG | m³ |  | 0 | 12.81 | 0
6.23 | 11.16.020 | CDHU | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ |  | 0 | 2.33 | 0
6.24 | 11.01.100 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20MPa | m³ |  | 0 | 2.33 | 0
6.25 | 08.05.110 | CDHU | DRENO COM AREIA GROSSA | m³ |  | 0 | 2.72 | 0
6.26 | 38.13.030 | CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 75MM COM ACESSÓRIOS | m |  | 0 | 93.27 | 0
CABEAMENTO
6.27 | 39.02.016 | CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m |  | 0 | 4800 | 0
6.28 | 39.03.170 | CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m |  | 0 | 250 | 0
6.29 | 39.02.020 | CDHU | CABO DE COBRE DE 4,00 MM², ISOLAMENTO DE 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70° C | m |  | 0 | 900 | 0
6.30 | 39.21.050 | CDHU | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m |  | 0 | 205 | 0
6.31 | 39.21.060 | CDHU | CABO DE COBRE DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m |  | 0 | 175 | 0
0
6.32 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid |  | 0 | 18 | 0
6.33 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO | unid |  | 0 | 10 | 0
6.34 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid |  | 0 | 2 | 0
7.0 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
7.1 | 50.10.120 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6KG | unid |  | 0 | 7 | 0
7.2 | 38.23.210 | CDHU | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L=200mm | unid |  | 0 | 7 | 0
7.3 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | unid |  | 0 | 18 | 0
7.4 | 97.02.194 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME | unid |  | 0 | 11 | 0
7.5 | 24.08.040 | CDHU | CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2' | m |  | 0 | 23.93 | 0
7.6 | 24.08.031 | CDHU | CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" | m |  | 0 | 12.75 | 0
8.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 0
8.1 | 42.05.440 | CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8' X 1/8', INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m |  | 0 | 327.67 | 0
8.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m |  | 0 | 148.85 | 0
8.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | unid |  | 0 | 1 | 0
8.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | unid |  | 0 | 14 | 0
8.5 | 42.01.020 | CDHU | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H=300MM, 4 PONTOS 1 DESCIDA ACABAMENTO CROMADO | unid |  | 0 | 1 | 0
8.6 | 42.05.120 | CDHU | CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50MM² COM 4 PARAFUSOS | unid |  | 0 | 21 | 0
8.7 | 42.05.620 | CDHU | TERMINAL ESTANHO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50MM² | unid |  | 0 | 14 | 0
8.8 | 42.20.220 | CDHU | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | unid |  | 0 | 30 | 0
9.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
HORTA
9.1 |  | MERC | SOMBRITE 50% | m² |  | 0 | 57 | 0
9.2 | 15.03.030 | CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | Kg |  | 0 | 210 | 0
PÁTIO / ENTRADA
9.3 |  | MERC | EXAUSTOR EÓLICO | unid |  | 0 | 6 | 0
9.4 | 16.13.070 | CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO | m² |  | 0 | 97.02 | 0
9.5 | 16.32.130 | CDHU | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 10 MM | m² |  | 0 | 91.28 | 0
9.6 | 10.01.040 | CDHU | ARMADURA EM BARA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500MPA | Kg |  | 0 | 676 | 0
9.7 | 10.01.060 | CDHU | ARMADURA EM BARA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600MPA | Kg |  | 0 | 77.9 | 0
9.8 | 06.01.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1 OU 2 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ |  | 0 | 26.21 | 0
9.9 | 06.11.040 | CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ |  | 0 | 14.52 | 0
9.10 | 14.01.060 | CDHU | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A | m² |  | 0 | 16.54 | 0
9.11 | 11.01.160 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30MPa | m³ |  | 0 | 11.71 | 0
9.12 | 11.16.040 | CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ |  | 0 | 11.71 | 0
9.13 | 15.03.030 | CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | Kg |  | 0 | 4124 | 0
9.14 | 33.07.140 | CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | Kg |  | 0 | 4124 | 0
9.15 | 09.01.020 | CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² |  | 0 | 51.28 | 0
9.16 | 11.01.100 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20MPa | m³ |  | 0 | 3.43 | 0
9.17 | 11.16.020 | CDHU | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ |  | 0 | 3.43 | 0
CAIXA D'ÁGUA
9.18 | 16.16.160 | CDHU | TELHA EM POLIPESTER REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO, PERFIL TRAPEZOIDAL 49 | m² |  | 0 | 14.44 | 0
9.19 | 15.03.150 | CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | Kg |  | 0 | 44.69 | 0
9.20 | 33.07.140 | CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | Kg |  | 0 | 44.69 | 0
9.21 | 22.02.010 | CDHU | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO | m² |  | 0 | 152.28 | 0
10.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
PAISAGISMO
10.1 | 34.02.100 | CDHU | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² |  | 0 | 231.71 | 0
10.2 | 08.05.180 | CDHU | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | m² |  | 0 | 59.51 | 0
10.3 | 11.18.180 | CDHU | COLCHÃO DE AREIA | m³ |  | 0 | 11.9 | 0
10.4 | 34.04.130 | CDHU | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H=2,00 M | Unid |  | 0 | 1 | 0
10.5 | 34.04.160 | CDHU | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU - H=2,00 M | Unid |  | 0 | 1 | 0
10.6 | 34.03.120 | CDHU | ARBUSTO MORÉIA - H = 0,50 M | Unid |  | 0 | 1 | 0
10.7 |  | MERC | TREPADEIRA | Unid |  | 0 | 3 | 0
PERGOLADO
10.8 | 103315 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | m² |  | 0 | 31.57 | 0
10.9 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 0 | 31.57 | 0
10.10 | 35.04.130 | CDHU | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² |  | 0 | 7.81 | 0
10.11 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/ 2021 | m² |  | 0 | 2.76 | 0
10.12 | 06.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1 E 2 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ |  | 0 | 1.24 | 0
10.13 | 06.11.040 | CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ |  | 0 | 0.56 | 0
10.14 | 11.01.160 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30MPA | m³ |  | 0 | 0.88 | 0
10.15 | 11.16.040 | CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ |  | 0 | 0.88 | 0
|  | CDHU | CALÇADA E PASSEIO
10.16 | 11.01.100 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20MPa | m³ |  | 0 | 2.06 | 0
10.17 | 11.16.020 | CDHU | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ |  | 0 | 2.06 | 0
FACHADA EXTERNA
10.18 | 24.20.200 | CDHU | CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | m² |  | 0 | 1.34 | 0
10.19 | 97.02.036 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | m² |  | 0 | 0.8 | 0
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
11.1 | 55.01.020 | CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² |  | 0 | 499.39 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA EMEI PROF.ª PATRÍCIA C. C. MELO | [6 empty] | 2022-07-06
LOCAL: Rua Bahia, S/N - Potim
BASE SINAPI: 04/2022 - SEM DESONERAÇÃO
SIURB: | 2022-01-01
BASE CDHU Nº: 185 - SEM DESONERAÇÃO
MÊS SERVIÇOS |  | MÊS 1 30 DIAS | MÊS 2 60 DIAS | MÊS 3 90 DIAS | MÊS 4 120 DIAS | MÊS 5 150 DIAS | MÊS 6 180 DIAS | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
100%
0
ALVENARIA E VEDAÇÃO | [7 empty] | 0
|  | 50% | 50%
|  | 0 | 0
REVESTIMENTO | [7 empty] | 0
[5 empty] | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0
ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
|  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0
|  | 50% | 50%
|  | 0 | 0
COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 0
100%
0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [7 empty] | 0
|  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0
COBERTURA | [7 empty] | 0
|  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
[6 empty] | 20% | 80%
[6 empty] | 0 | 0
SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
100%
0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_______________________________________________________
Responsável Técnico: José Augusto Pinelli
CREA: 06081815307
ART: 2802723021664840

## BDI
FICHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
REFORMA DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
GRUPO A
L | LUCRO | 7.65%
TOTAL |  | 7.65%
GRUPO B
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.5%
R | RISCO | 1%
S + G | SEGUROS E GARANTIAS | 0.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.7%
TOTAL |  | 6%
GRUPO C
T | PIS | 0.65%
T | COFINS | 3%
T | ISS | 5%
T | INSS | 0%
TOTAL TRIBUTOS |  | 8.65%
BDI |  | 24.96%
FÓRMULA UTILIZADA:
_______________________________________________________
Responsável Técnico: José Augusto Pinelli
CREA: 06081815307
ART: 2802723021664840